**Zał. nr 5 do Warunków Zamówienia**

**Zał. nr 3 do umowy**

..............................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

**Formularz cenowy**

**„Dostawa i instalacja systemów alarmowo – monitorujących w obiektach zamawiającego. Monitoring i obsługa sygnałów wraz z interwencją grupy – interwencyjnej.”**

1. **Obiekty o małej kubaturze i powierzchni chronionej do 400m2.**

**Obiekty zakwalifikowane do kategorii:**

Parszów – 1 obiekt (pompownia), Ekonomii – 1 obiekt (1 pompownia), Milica – 1 obiekt (1 studnia), Bór – 1 obiekt (1 studnia), Kościelne – 2 obiekty (studnie), Gajowa – 1 obiekt (1 zbiornik), Skałka – 1 obiekt (2 zbiorniki, 1 pompownia), Bzin – 2 obiekty (2 studnie), Parkingowa – 1 obiekt (pompownia)– **łącznie 11 lokalizacji.**

**Określenie ceny za 1 obiekt:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **URZĄDZENIE** | **ILOŚĆ** | | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| ***1*** | *Rejestrator NVR 8 kanałów* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***2*** | *Kamera Typ 1* | *4* | *szt.* |  |  |
| ***3*** | *Switch zarządzalny Poe 4 porty* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***4*** | *Szafa rackowa* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***5*** | *Dysk Twardy 2TB* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***6*** | *Przewód UTP kat.5e żelowany* | *200* | *m* |  |  |
| ***7*** | *Zasilanie awaryjne* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***8*** | *Transformator 40 VA* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***9*** | *Sterownik Strefowy* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***10*** | *Centrala alarmowa z modułem LAN* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***11*** | *Klawiatura centrali alarmowej* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***12*** | *Obudowa klawiatury zbliżeniowej* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***13*** | *Kontaktron bramowy* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***14*** | *Akumulator 7h* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***15*** | *Router LTE i anteną zew.* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***16*** | *Czujnik dualny* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***Materiały instalacyjne dodatkowe*** | | | | |  |
| ***Wartość netto zestawu*** | | | | |  |

**Wartość netto wynikająca z iloczynu ilości obiektów i wartości netto zestawu:**

Kwota ryczałtowa netto : ........................zł.

/słownie/ : ....................................................................................................................

**b) Obiekty o średniej kubaturze, z więcej niż jednym budynkiem użytkowym, lub nierównomiernej zabudowie.**

**Obiekty zakwalifikowane do kategorii:**

Sokola – 1 obiekt (pompownia i zbiorniki), Krakowska zbiorniki – 1 obiekt, Bzin Stacja Uzdatniania Wody – 1 obiekt (3 studnie, 1 pompownia, 3 zbiorniki) - , Kościelne SUW- 1 obiekt (4 zbiorniki) – **łącznie 4 lokalizacje.**

**Określenie ceny za 1 obiekt:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***URZĄDZENIE*** | ***ILOŚĆ*** | | ***Cena jednostkowa netto*** | ***Wartość netto*** |
| ***1*** | *Rejestrator NVR 16 kanałów* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***2*** | *Kamera Typ 1* | *8* | *szt.* |  |  |
| ***3*** | *Switch zarządzalny Poe 8 portów* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***4*** | *Szafa rackowa ścienna* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***5*** | *Dysk Twardy 2TB* | *2* | *szt.* |  |  |
| ***6*** | *Przewód UTP kat.5e żelowany* | *300* | *m* |  |  |
| ***7*** | *Zasilanie awaryjne UPS* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***8*** | *Transformator 40 VA* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***9*** | *Sterownik Strefowy* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***10*** | *Centrala alarmowa z modułem LAN* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***11*** | *Klawiatura centrali alarmowej* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***12*** | *Obudowa klawiatury zbliżeniowej* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***13*** | *Kontaktron bramowy* | *2* | *szt.* |  |  |
| ***14*** | *Akumulator 7Ah* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***15*** | *Router LTE i anteną zew.* | *1* | *szt.* |  |  |
| ***16*** | *Czujnik dualny* | *2* | *szt.* |  |  |
| ***Materiały instalacyjne dodatkowe*** | | | | |  |
| ***Wartość netto zestawu*** | | | | |  |

**Wartość netto wynikająca z iloczynu ilości obiektów i wartości netto zestawu:**

Kwota ryczałtowa netto : ........................zł.

/słownie/ : ....................................................................................................................

............................................................

miejscowość /data

.....................................................................

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy